Варианты исполнения поставляемых АЭ комплексов

| Количество каналов1 | PCI-82 |  |  |  |  | DDM2 |  | Комплект оборудования беспроводной связи для DDM4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portable | SAX | Industrial (без монитора) | Notebook | Ethernet Box (без РС)3 | Portable | Ethernet Box (без РС)3 | 1 ППС 2 модуля5 | 1 ППС 1 модуль5 |
| 4 канала | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 8 каналов | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 12 каналов | + | + |  |  | + | + | + | + | + |
| 16 каналов | + | + |  |  | + | + | + | + | + |
| 24 канала | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 32 канала |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 40 каналов |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 48 каналов |  |  | + |  |  | + | + |  |  |
| 64 канала |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

| 1 | - Комплексы с количеством каналов больше 64-х (для PCI-8) и больше 48-ми (для DDM) поставляются по согласованию с заказчиком. |
| --- | --- |
| 2 | - Для PCI-8 кратность для наращивания каналов - 2 АЭ-канала, для DDM кратность для наращивания каналов - 1 АЭ-канал. |
| 3 | - Компьютер поставляется по согласованию с заказчиком. |
| 4 | - В комплект оборудования беспроводной связи не входит стоимость системы. |
| 5 | - Одна ППС (приёмо-передающая станции) совместно с Центральной ППС образует один канал связи и может поддерживать подключение 1-го или 2-х модулей. |