Датчики

A-Line 32D может работать с различными типами акустических преобразователей. Поскольку акустический сигнал на выходе сенсора очень слабый (на уровне единиц, десятков единиц микровольт), то прежде чем он будет передан на вход основного канального усилителя, сигнал должен быть усилен до необходимого уровня для обеспечения сохранения требуемого динамического диапазона. Кроме того, для обеспечения высокого отношения сигнал/шум как правило необходимо использовать специальные полосовые фильтры для фильтрации сигнала от нежелательных акустических, электрических и радио шумов. Кроме того, акустические преобразователи должны иметь низкий уровень собственных шумов, т.к. этот параметр является важнейшим параметром, определяющим чувствительность всего комплекса в целом.

Системы A-Line 32D комплектуются различными типами акустических преобразователей в зависимости от пожеланий заказчика и решаемых задач.

Пьезоэлектрические преобразователи

Датчик марки GT200

Датчик высокотемпературный марки GT203

Пьезоэлектрические преобразователи

Датчик марки ПАЭП

Датчик со встроенным предусилителем

Датчик со встроенным предусилителем в подводном исполнении